ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД (АКТ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИК РАСЧЁТА ПОТРЕБЛЁННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ МКД В Г. О. МЫТИЩИ В ПЕРИОД 2014- 2016 ГГ.

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ.

Общественная проверка( далее Проверка) , по результатам проведения которой, был подготовлен настоящий доклад ( акт), была проведена в соответствии с решением, принятым на расширенном заседании Комиссии по ЖКХ Общественной Палаты Московской области, состоявшемся 10.03.2016.

Проверка проводилась в соответствии с требованиями ст. ст. 9 (П.2), 10, 12, 18 ( П.1), 20 ФЗ "Об основах общественного контроля в РФ" ( N212-ФЗ от 21.07.2014), ст. ст. 7 ( П.1), 10, 16,20 Закона Московской области "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Московской области N130/2015-ОЗ от 22.07.2015

Проверка была инициирована, в связи с многочисленными обращениями жителей г. о. Мытищи по имеющимся, на их взгляд, фактам несоответствия методик расчёта потреблённой тепловой энергии, применяющимся ОАО " Мытищинская теплосеть", действующему законодательству РФ. В связи с чем, собственники жилых помещений в МКД в г. о. Мытищи, систематически несут неправомерные расходы, связанные с содержанием жилых помещений.

- СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Срок проведения проверки, в соответствии с требованиями ст. 20 П.5 ФЗ N212 ФЗ, не должен превышать тридцать дней и установлен с 01.04.2016 по 01.05.2016г.

- РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

В состав рабочей группы по проведению Проверки, в соответствии с решением, принятым на заседании Комиссии, вошли:

- Бычинский С.О. - Заместитель Председателя Комиссии по ЖКХ ОП МО, Председатель рабочей группы.

- Попов Петр Петрович - секретарь Комиссии по ЖКХ ОП МО, член рабочей группы.

- Савчук Любовь Георгиевна- член Комиссии по ЖКХ ОП МО, член рабочей группы.

- МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.

Проверка осуществлялась путём сбора и анализа информации, касающейся предмета проверки и могущей свидетельствовать о наличии (отсутствии) установленных и документально подтверждённых фактов и обстоятельств нарушения законных прав и интересов собственников, рекомендации по устранению выявленных нарушений ( в случае их выявления).

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ:

- решения по делу А -41-24361/10 ( последняя инстанция Коллегия Высшего Арбитражного Суда РФ);

- решения по делу А- 41-38779/14 ( последняя инстанция Президиум Верховного суда);

- обращение жителей к Главе городского округа Мытищи Азарову В. С., Руководителю ГЖИ МО, Главному государственному жилищному инспектору МО Сокову В.В., Министру ЖКХ МО Хромушину Е. А., Прокурору МО Захарову А.Ю., б/н, подписано Руководителем отделения Ассоциации Председателей советов МКД Мытищинского муниципального р- на Данилиди Т. Ю.;

- Постановление Главы Мытищинского района МО от 05.07.2005 N2546;

- Памятка жителям по расчету тепловой энергии в МКД, оборудованном общедомовым узлом учёта тепловой энергии (подготовлена ОАО " Мытищинская теплосеть);

- ответ ОАО " Мытищинская теплосеть" на запрос ОП МО от 06.04.2016 N 86-09/133;

- таблица 1: определение необходимого количества тепловой энергии ( на отопление и горячее водоснабжение ) по договору, 2013-2014гг. ТСЖ " Строитель";

- таблица 2: показания приборов учёта ( согласно актов). Определение объемов потребления тепловой энергии. 2013-2014гг, ТСЖ " Строитель";

- таблица 3: расчёт сумм, подлежащих оплате за отопление и горячее водоснабжение. 2013-2014гг. ТСЖ " Строитель";

- платежные документы, выставленные собственникам по адресам: г. Мытищи, ул. Силикатная -22б, ул. Семашко - 25, ул. Трудовая 14, корп1;

- журнал показаний приборов учёта ( ОДПУ).

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ

В период с 2010 по 2015 год ОАО " Мытищинская теплосеть" неоднократно обращалось к ТСЖ " Строитель" с судебными исками о взыскании задолженности за потреблённую тепловую энергию. В распоряжение рабочей группы были предоставлены решения (определения) судов по всем рассмотренным искам, однако в ходе Проверки исследовались исключительно решения (определения), проверенные в ходе кассационного и надзорного производства, вступившие в законную силу и, в силу вышеуказанных обстоятельств, не подлежащие пересмотру ( реквизиты перечислены в 5 Настоящего Акта).

Из анализа текста указанных решений (определений) следует, что ТСЖ " Строитель" с требованиями, изложенными в исковых заявлениях ОАО " Мытищинская теплосеть", не согласилось, указав, что производило расчёт и оплату потреблённой теплоэнергии в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемыми органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, и тарифов, утверждённых органами государственной власти субъектов РФ, установленном федеральным законом.

ТСЖ " Строитель" определяет количество тепловой энергии, отпущенной для отопления жилого дома по адресу г. Мытищи, ул. Силикатная д.49, корп.2 по прибору учёта тепловой энергии, установленному в контуре отопления (2-й контур отопления ИТП).

Обслуживаемый жилой дом не оборудован прибором учёта тепловой энергии на горячее водоснабжение. При этом жилой дом оборудован общедомовым прибором учёта объема воды, отпускаемой на ГВС. Ввиду чего, объём воды, используемой на приготовление ГВС определяется по показаниям общедомового прибора учёта.

С учётом ч.1 ст. 157 ЖК РФ, горячее водоснабжение оплачивалось из объемов холодной воды, использованной при приготовлении горячей воды, при этом объём тепловой энергии, затраченной на подогрев фактического объема воды, ввиду отсутствия соответствующего прибора учёта, определялся с применением действовавших нормативов потребления.

Нормативы потребления жилищно - коммунальных услуг, включая нормативы потребления по теплоснабжению (отопление и подогрев воды), установлены решением Совета Депутатов городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района N 25/3 от 30.08.2007г. Норматив потребления количества Гкал на подогрев 1м3 воды составлял - 0,059Гкал /1 куб. м. воды. Действительность нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённых ранее в муниципальных образованиях, по запросу ТСЖ была подтверждена в письме Министерства ЖКХ МО от 24.09.2014 исх N - 5117.

Судебные инстанции всех уровней признали данную методику, используемую ТСЖ "Строитель" полностью соответствующей действующему законодательству, в удовлетворении иска ОАО " Мытищинская теплосеть было отказано.

Таким образом, в ракурсе анализа данных решений, практика использования методики расчёта потреблённой теплоэнергии исходя из показаний одного общего прибора учёта (ОДПУ, счётчик первого контура), при имеющихся в домах необходимых счетчиках, позволяющих точно фиксировать объём полученных коммунальных услуг отдельно - отопление и горячее водоснабжение, выглядит не соответствующей действующему законодательству.

В своём ответе на запрос Общественной Палаты Московской области, Генеральный директор ОАО " Мытищинская теплосеть Ю. Н. Казанов указывает, что ОАО " Мытищинская теплосеть " располагает информацией и решениями судов, которые свидетельствуют о правомерности и обоснованности применения установленной методики расчётов начислений за тепловую энергию. Судебные решения ТСЖ " Строитель" в настоящее время ( на дату ответа 06.04.2016) находятся на рассмотрении в надзорной и апелляционной инстанциях.

Однако, каких- либо решений в адрес рабочей группы или ОП МО, ОАО " Мытищинская теплосеть" так и не предоставило.

В ответе ОАО " Мытищинская теплосеть" также указывается, что "согласно" Правил коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя", утверждённых Постановлением Правительства РФ от 18. 11.2013 N1034, коммерческий учёт тепловой энергии и теплоносителя осуществляется с помощью приборов учёта, которые устанавливаются в точке учёта, расположенной на границе балансовой принадлежности. Данная точка определена местом соединения внешних тепловых сетей теплоснабжающей организации с внутридомовыми инженерными сетями и оборудованием, расположенным на этих сетях, в нашем случае это оборудование индивидуального теплового пункта. А общедомовым прибором учёта является узел учёта тепловой энергии, установленный в ИТП в месте соединения с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. Согласно договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 01.02.2006 N 950 на обслуживании у ТСЖ " Строитель" находится внутренняя система отопления и горячего водоснабжения.

Организованный таким образом учёт тепловой энергии правильный и соответствует ст. 19 ФЗ "О теплоснабжении" и Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N1034.

Граница поставки ресурса, регулируемого тарифом и учитываемого ОДПУ, находится на вводе в многоквартирный дом до внутридомовой системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, являющимися точкой поставки и точкой приёма ресурса..."

"Кроме ОДПУ, предназначенного для расчёта с потребителями, иные приборы учёта ( при их наличии в ИТП) не могут участвовать в расчётах, т. к. данные приборы предназначены для контроля технологических параметров и не соответствуют правилам учёта тепловой энергии, по техническим характеристикам и требованиям к их установке. Соответственно, показания общедомового прибора учёта включают в себя не только реальное количество тепловой энергии в разобранной непосредственно потребителями горячей воде и использованной для обогрева жилых и нежилых помещений, но и тот объём тепловой энергии, который использован для поддержания постоянного температурного режима при постоянной циркуляции горячей воды в системе ГВС( стояки, трубопроводы, полотенцесушители и т. д.), в том числе в период отсутствия водоразбора (в ночное время и т. д.), а также для поддержания постоянного температурного режима в системе отопления, в том числе вне жилых и нежилых помещений (в местах общего пользования и т.д.).

Учитывая вышеизложенное, становится очевидным то обстоятельство, что ОАО " Мытищинская теплосеть" использует данную методику (ОДПУ, 1 -ый, контур) расчета потреблённой тепловой энергии в МКД оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами, поскольку считает эту методику правильной и соответствующей действующему законодательству РФ.

Анализ журналов показаний приборов учёта, памятки для жителей г. о. Мытищи, подготовленной ОАО " Мытищинская теплосеть", других документов, предоставленных в распоряжение рабочей группы, также свидетельствует о повсеместном применении данной методики.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопрос принадлежности ИТП.

В своём ответе, ОАО " Мытищинская теплосеть" справедливо указывает о принадлежности ИТП к общему домовому имуществу в силу ст. 36 ЖК РФ, а также ст.2, 5,6,8 "Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме", утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491. Именно исходя из принадлежности ИТП в соответствии с позицией Теплосети, определяется граница поставки ресурса, регулируемого тарифом и учитываемого ОДПУ. В тоже время, в соответствии с Постановлением Главы Мытищинского района МО от 05.07.2005 N 2546, ИТП по адресу г. Мытищи, ул Силикатная 49 корп 2 было передано в собственность Комитета по управлению имуществом Администрации Мытищинского района, а в последующем передано ОАО "Мытищинская теплосеть" по договору аренды. Документов, свидетельствующих о последующей отмене данного Постановления предоставлено не было. По имеющейся информации, решения ТСЖ о возврате ИТП в общую долевую собственность не принималось, акта приёма- передачи до настоящего времени не подписывалось. Таким образом, в случае признания незаконным использование ИТП ОАО " Мытищинская теплосеть" с 2005 года по настоящее время (ввиду отсутствия решения собрания о выбытии имущества из состава общей долевой собственности), собственникам необходимо возместить убытки в виде недополученных доходов от аренды и потерь от амортизации оборудования.

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Исследовав все вышеприведенные факты и обстоятельства, рабочая группа приходит к следующим выводам:

1. В соответствии со вступившими в законную силу решениями суда, методика используемая для расчёта потреблённой тепловой энергии по адресу: г. Мытищи, ул. Силикатная 49, корп.2, признана не соответствующей действующему законодательству. Во взыскании сумм недоплаты за потреблённую теплоэнергию по данному адресу, ОАО "Мытищинская теплосеть" было отказано.

2. С большой долей вероятности можно предполагать, что методика, признанная судом не соответствующей действующему законодательству РФ, используется ОАО " Мытищинская теплосеть" при обслуживании других МКД в г. Мытищи, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами.

3. Поскольку решения суда вынесены по конкретному спору, между конкретными сторонами, они не могут являться преюдициальными для аналогичных споров между ОАО " Мытищинская теплосеть" и иными субъектами, в случае возникновения таковых. В каждом случае, факты и обстоятельства будут устанавливаться судом индивидуально.

4. С учётом сложившейся ситуации, рабочая группа считает необходимым рекомендовать Министерству ЖКХ МО, тщательно проанализировать аргументацию судебных инстанций по делу ТСЖ " Строитель" ( г. Мытищи, ул. Силикатная д.49, корп 2), подготовить информационное письмо, чётко определив позицию, касающуюся правомерности использования тех или иных методик расчёта за потреблённую тепловую энергию в домах, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами.

5. Также считаем необходимым, рекомендовать ОАО " Мытищинская теплосеть" в случае признания Министерством ЖКХ МО, используемой методики расчёта не соответствующей действующему законодательству, незамедлительно произвести перерасчёт за все периоды по всем МКД, где применялась данная методика.

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

Председатель рабочей группы Бычинский С. О.

Член рабочей группы Попов П. П.

Член рабочей группы Савчук Л. Г.